宜昌市工人文化宫2023年灭火器更换明细表

时间：2023年07月

| 地点 | 置放部位 | 单位 | 数量 | 合计 | 期 限 | 单个规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培 训 基 地 | 一楼大厅 | 个 | 6 | 96 | 23年07月 | 4Kg | 含左通道电表室处2个。 |
|  | 二楼健身室 | 个 | 8 |  | 23年07月 | 4Kg | 含两边通道 |
|  | 三楼 | 个 | 8 |  | 23年07月 | 4Kg | 含两边通道 |
|  | 四楼 | 个 | 8 |  | 23年07月 | 4Kg | 含两边通道 |
|  | 五楼 | 个 | 8 |  | 23年07月 | 4Kg | 含两边通道 |
|  | 两层停车场 | 个 | 32 |  | 23年07月 | 4Kg |  |
|  | 后楼配电室 | 个 | 4 |  | 23年07月 | 4Kg |  |
|  | 后楼地下泵室 | 个 | 4 |  | 23年07月 | 4Kg |  |
|  | 主楼主配电房 | 个 | 4 |  | 23年07月 | 4Kg |  |
|  | 后楼羽毛球馆 | 个 | 14 |  | 23年07月 | 4Kg |  |
| 文 化 宫 | 一楼 | 个 | 24 | 82 | 23年08月 | 4Kg | 含图书8个武术4个展示4个。 |
|  | 二楼 | 个 | 14 |  | 23年08月 | 4Kg | 含心理室4个，配电室2个。 |
|  | 三楼 | 个 | 8 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 一楼3个配电室 | 个 | 12 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 二楼爱情角舞厅 | 个 | 8 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 工会一楼总电室 | 个 | 2 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 工会天风证券通道 | 个 | 2 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 工会3楼羽毛球馆 | 个 | 8 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 1楼羽毛球场 | 个 | 4 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
| 工 人 乐 园 | 一楼 | 个 | 4 | 14 | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 二楼 | 个 | 8 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 水果店后下配电室 | 个 | 2 |  | 23年08月 | 4Kg |  |
|  | 合 计 ： 192 （个） |  |  |  | 其中：7月需更换96个，8月需更换96个。 |  |  |